## Presentation
Comparaison des principaux outils de Simulation Thermique Dynamique (STD)
Juin 2012
Objectif du présent document :
Ce document a pour objectif de présenter et comparer les principaux outils de STD : Trnsys, Pleiades+Comfie, DesignBuilder, Virtual Environnement.
Il s'adresse principalement aux bureaux d'études, utilisateurs actuels ou futurs de ces outils.
Les versions suivantes de ces logiciels ont été commentées :
Trnsys 16 & 17, Pleiades+Comfie 3.1.9.0, DesignBuilder V2.6.0.012, Virtual Environment V6.4.
Une synthèse de ce travail est à retrouver sur le site internet de VAD, rubrique Groupe de Travail "Outil".
Origine des données :
Ce document a été réalisé en 2011, dans le cadre du Groupe de travail "Outils" de Ville et Aménagement Durable, par :
Amélie Mariller - KATENE, Marie Boyer - ETAMINE, Olivier Zanni - TRIBU, Lise Breyton - HOLIS CONCEPT, Ulrich Sanson - ALTO INGENIERIE
Avertissement
Ce document ne reflète que l'avis des professionnels cités précédemment, basé sur leurs pratiques, à un moment donné (les logiciels ayant pu
évoluer depuis).
Il n'a pas vocation à préciser de manière exhaustive l'ensemble des fonctionnalités de ces logiciels.
Pour de plus amples informations concernant les fonctionnalités de ces logiciels, nous vous conseillons de vous adresser directement à leur
développeurs*.
Thèmes et critères de comparaison
Les thèmes étudiés avec critères de comparaison associés, sont les suivants :
|  | Thèmes : |  |  | Critères :
METHODE GENERALE
METHODE DETAILLEE
LIMITES
"BONNE METHODE" ?
DESCRIPTION
DESCRIPTION DETAILLEE
LIMITES
Accès aux informations
Pour faciliter l'utilisation du fichier et permettre à chacun d'accéder aux informations qui l'intéressent, un système de filtre a été créer, permettant
ainsi d'accéder directement à un thème donné puis à un critère donné.
Contacts
Association Ville et Aménagement Durable - assocationvad@orange.fr
* Trnsys : Développé par le Solar Energy Laboratory (Wisconsin, US) et Transsolar (Allemagne), distribué en France par CSTB Pleiades Comfie : Développé par Izuba Energie et Armines DesignBuilder : Développé par DesignBuilder Software + Simulation Research Group at Lawrence Berkeley National Laboratoy Virtual Environment : Développé par Interated Environmental Solutions
ENTREES
•Saisie de la géométrie du bâtiment
•Météo/rayonnement
•Masques proches (casquette)
•Masques lointains
•Protection solaire, facteur solaire
•Parois opaques
•Vitrages ou parois vitrées
•Ponts thermiques
•Apports internes
•Infiltrations d'air
•Couplage avec éclairage artificiel/nat
•Hygrométrie (entrée)
•Produits innovants (type matériaux changement phase)
• Architecture spécifique :
- Double peau
- Serre
- Grand volume
•Systèmes (général)
•Systèmes (spécifique)
- Dalle active
- Puits canadien
•Ventilation naturelle
•Températures de consigne
SORTIES
•Températures
•Bch, Bfroid
•Hygrométrie / confort
•Consommations d'énergie finale pour le chauffage, le refroidissement, l'éclairage

## Tableau comparatif
Tableau comparatif des principaux outils de Simulation Thermique Dynamique (STD)
THEME | CRITERE | SOUS-CRITERE | TRNSYS | PLEIADES+COMFIE | DESIGNBUILDER | VIRTUAL ENVIRONMENT
SAISIE DE LA GEOMETRIE DU BATIMENT | METHODE GENERALE |  | Métré à la main du bâtiment ou saisie graphique via Trnsys3D (encore peu facile d'utilisation car assez récent et nouvelle version en cours) | Saisie graphique par Alcyone ou métré à la main | Saisie facilitée par un modeleur 3D. Saisie graphique uniquement, à partir de pdf, jpg ou dxf, import3D possible mais non testée | Modeleur 3D, importantes fonctions pour faciliter la saisie. Import de fond de plan dxf uniquement
SAISIE DE LA GEOMETRIE DU BATIMENT | METHODE DETAILLEE | Possible de découper en zones thermiques et d'usages homogènes ? Nombre de zones ? | Découpage libre Maximum d'environ 40 zones par simulation (mais possibilité de créer plusieurs fichiers de 40 zones sur une même simulation) | Découpage libre Maximum de 40 zones par simulation | Découpage libre. Maximum 300 zones | Découpage libre. Nombre de zones maximal non connu mais important
SAISIE DE LA GEOMETRIE DU BATIMENT |  | Possible de faire du pièce par pièce ? | Oui | Oui | Oui (mais allonge beaucoup le temps de calcul) | Oui
SAISIE DE LA GEOMETRIE DU BATIMENT |  | Aide à la saisie ? | Pas d'aide à la saisie | Pas d'aide à la saisie | Aide à la saisie pour la définition des façades | Plusieurs niveaux d'aides, notamment pour la saisies des baies, redécoupage des zones facilité, modeleur simple et efficace
SAISIE DE LA GEOMETRIE DU BATIMENT |  | Possible d'importer des géométries ? | Nouvelle interface TRNSYS 3D et lien pour Sketchup, mais fonctionnalité assez récente avec des bugs à résoudre encore. Possibilite d'une saisie graphique sous Alcyone pour ensuite l'exporter sous TRNSYS | Saisie facilitée sous Alcyone avec en plus une affectation directe des zones et scenarii de chauffage, ventilation et occupation. Certaine modifications peuvent être apportées après exportation sous Pleiades, mais le retour vers Alcyone n'est pas possible. Possibilité d'import de fond de plan (dwg, jpg, pdf...) dans Alcyone | Oui mais non testé | Possibilité d'importer le format gbxml (depuis Revit uniquement). Les prochaines versions proposeront des imports de format IFC4
SAISIE DE LA GEOMETRIE DU BATIMENT | LIMITES |  | Fichier 3D - Trnsys 17 > requiert d'avoir un dessin réalisé de manière trop particulière, impossibilité d'importer un modèle 3D d'architecte car trop détaillé et ne correspondant pas au zonage STD. Métré fastidieux | Saisie graphique par Alcyone trompeur ; plutôt passer par métré à la main | Saisie graphique facilitée, perfectible pour les géométries complexes | Pas encore rencontrées
SAISIE DE LA GEOMETRIE DU BATIMENT |  | Limites en terme géométrique ? | Aucune a priori, tout peut être défini | Certains volumes ne peuvent être saisis par Alcyone | Une saisie mixte graphique manuelle faciliterait les choses pour les éléments complexes | Ceraines formes/architectures courbes peuvent être réalisées mais nécessitent plus de temps
SAISIE DE LA GEOMETRIE DU BATIMENT | "BONNE METHODE" ? |  | - Le zonage est fonction du projet - Le zonage se fait différemment pour une étude de besoin de chauffage et pour une étude de confort d'été - Pour le confort d'été, le découpage est plus précis pour éviter le moyennage défavorable.
METEO/ RAYONNEMENT | METHODE GENERALE |  | Création de fichiers météo adaptés au site par Meteonorm ou création de fichiers météo à partir de données de météo France | Possibilité d'utiliser Meteocalc pour créer des fichiers meteo et d'importer des fichiers issus de Meteonorm | . Création de fichiers météo adaptés au site par Meteonorm, ou utilisation de la banque de données DB. | Possibilité d'importer le format EPW d'Energy+ (fréquemment utilisé). A partir de données sous format excel, utilisation d'une macro pour générer des fichiers au format météo initiale de VE : FWT
METEO/ RAYONNEMENT | METHODE DETAILLEE | Fichier récupérable ? | N'importe quel fichier météo horaire peut être utilisé | N'importe quel fichier météo horaire peut être utilisé (modification à effectuer) | Format spécifique donc on ne peut importer sa météo | Cf. ci-dessus.
METEO/ RAYONNEMENT |  | Fichiers météo fournis en standard avec le logiciel ? | Des fichiers météo sont fournis sur quelques stations en France pour la période 60-90 | Quelques fichiers météo sont fournis | Compatibilité avec une base de donnée mondiale disponible pour Energy + | Base de données mondiale assez importante, mais restreinte pour la France
METEO/ RAYONNEMENT |  | Possible d'utiliser simplement et pour un même projet différentes hypothèses météo ? | Oui. Il suffit de changer le lien vers le fichier météo appelé | Oui il suffit de changer le fichier météo | Oui | Oui
METEO/ RAYONNEMENT |  | Possible, pour l'existant, d'utiliser les données fournies par Meteo France pour une année donnée ? | Oui. Données à récupérer (> 1000 euros pour un an), fichier météo utilisable par TRNSYS à créer (fastidieux) | Oui. Données à récupérer (> 1000 euros pour un an), fichier météo utilisable par Pleiadeà créer | Non | Oui. Données à récupérer (> 1000 euros pour un an), fichier météo utilisable par VE à créer
METEO/ RAYONNEMENT |  | Besoin d'un utilitaire complémentaire tel Météonorm et coût associé ? | Possible, mais pas indispensable | Possible, mais pas indispensable | Oui | Oui macro excel
METEO/ RAYONNEMENT | LIMITES |  | Génération de fichiers météo utilisables par TRNSYS délicate si par météo France sauf avec une génération par Météonorm | … mais fichiers à reprendre s'ils sont créés par Météocalc car sauts de température. Possibilité d'utiliser directement les fichiers de Meteonorm | Génération de fichiers à partir de données météo externes impossible | Données d'humidité nécessaires pour créer un fichier météo au format VE
METEO/ RAYONNEMENT | "BONNE METHODE" ? |  | TRIBU/KATENE : L'extrapolation de données météo donne des résultats surprenants. Préfère se baser sur la station météo la plus proche. Utilisation des données : - 1961-1990 : pour les besoins de chauffage (car années les plus froides ; nb d'h >28° : env. 80h) - 96-2005 : pour le confort d'été (car années plus chaudes ; nb d'h >28° : env. 190h). Simulation peut être faite sur une semaine de canicule avec le fichier météo de 2003. Attention : ne sort pas un nb d'heures d'inconfort. ETAMINE : Création d'un fichier météo avec création de pics de température ALTO INGENIERIE : Fichier 96-2005 pour les consommations et confort d'été HQE, fichiers sévérisés pour évaluer confort d'été en conception
MASQUES PROCHES (CASQUETTE) | METHODE GENERALE |  | Possible d'associer des casquettes horizontales et verticales (murs proches) aux vitrages (profondeur, hauteur, distance à la fenêtre…) ou en les dessinant avec Trnsys3D | Saisie simple des masques proches sous Alcyone et exportation automatique sous Pleiade. Remarque : prise en compte par Alcyone de l'épaisseur des parois et donc des masques induits (linteaux…) | Possible d'associer des casquettes horizontales et verticales (murs proches) aux vitrages (profondeur, hauteur, distance à la fenêtre…). | Masques modélisés comme les zones thermiques. Egalement possible de définir des débords pour les fenetres
MASQUES PROCHES (CASQUETTE) | METHODE DETAILLEE | Possible de décrire les masques liés à la végétation proche du bâtiment ? | A priori difficile (d'autant qu'il y a des variations au cours de l'année…), mais pourrait être étudié | Oui à l'aide d'une fonction intégrée de Pleiade "écran végétal". Variation annuelle à définir. | Oui. Végétation caduque possible par transparance du bloc variable. Transparence annuelle et variation à définir. | Oui, mais pas de modulation du masque possible
MASQUES PROCHES (CASQUETTE) |  | Possible de définir la couleur du masque proche ? | Oui, via le facteur de réflexion | Oui, via le facteur de réflexion | Oui | Oui
MASQUES PROCHES (CASQUETTE) |  | Possible de déporter une casquette ? | Oui si modèle réalisé en 3D | Oui (à définir comme un grand brise-soleil) | Oui (à définir comme un grand brise-soleil) | Oui
MASQUES PROCHES (CASQUETTE) | LIMITES |  | En général, il est nécessaire de simplifier la saisie des masques car il faut créer une nouvelle orientation pour chaque paroi concernée. Ce ne sera plus un problème lorsque le module 3D sera plus opérationnel | Aucune | Aucune | Concernant les masques végétaux ou changeant avec le temps
MASQUES LOINTAINS | METHODE GENERALE |  | Saisie géométrique (via un logiciel annexe Simcad) des masques autour du bâtiment ; avec TRNSYS 17, possible d'utiliser directement un fichier 3D type sketchup Saisie directe via Meteonorm qui les inclut dans le fichier météo créé (relief uniquement) | Saisie automatique des masques géographiques via le logiciel Carnaval ou saisie manuelle suite à un relevé. Masques liés au bâti à saisir manuellement | Saisie géométrique des masques lointains sous forme de blocs, végétation caduque possible par transparence de bloc variable | Saisie géométrique de la même façon que la saisie des zones thermiques du bâtiment. Une fois la géométrie définie, on spécifie qu'il s'agit d'un masque (pas de nœud de calcul pour cette zone)
MASQUES LOINTAINS | LIMITES |  | En général, il est nécessaire de simplifier la saisie des masques car il faut créer une nouvelle orientation pour chaque paroi concernée. Ce ne sera plus un problème lorsque le module 3D sera plus opérationnel | Aucune | Aucune | Aucune
PROTECTION SOLAIRE, FACTEUR SOLAIRE (FS) | METHODE GENERALE |  | N'importe quelle valeur de facteur solaire peut être prise, possibilité de le faire varier comme on le souhaite au cours de l'année (voire de la journée) (scénario à définir) Calcul par parasol possible mais complexe (car variation du facteur solaire sur l'année). Valeur prise en général par expérience | Facteur solaire de la protection défini comme un pourcentage d'occultation du vitrage (évolutions avec la nouvelle version de Pleiade) | Définition store et BSO par leur position, géométrie et caractéristique de réflexion et transmission | Utilisation des caractéristiques énergétiques de la protection (transmission , réflexion)
PROTECTION SOLAIRE, FACTEUR SOLAIRE (FS) | METHODE DETAILLEE | Description des caractéristiques (baie par baie, orientation par orientation, façade par façade, …) ? | Regroupement des baies ayant les mêmes caractéristiques en termes de FS ; description totalement libre | Regroupement des baies ayant les mêmes caractéristiques en termes de FS ; description totalement libre | Regroupement des baies ayant les mêmes caractéristiques en termes de FS ; description totalement libre | Caractéristiques associées à une construction vitrée, possibilité d'assignation des constructions sans limite
PROTECTION SOLAIRE, FACTEUR SOLAIRE (FS) |  | Gestion dynamique possible ? | Oui via une loi de variation (FS dynamique) à définir (complexe) | Oui via un planning de gestion des occultations | Oui, possibilité de programmation des protections solaires, au moins à travers le code sous Energy +. Choix d'un mode de gestion avec de nombreuses possibilités : de "toujours baissé" à une gestion selon luminosité, ensoleillement, etc. | Oui, selon un profil on/off, ou selon flux solaire incident (hystérésis), ou selon caractéristique calculée type température ou sonde d'éclairement
PROTECTION SOLAIRE, FACTEUR SOLAIRE (FS) |  | Bibliothèques standard intégrées au logiciel ? | Non. Valeur du FS à définir (utilisation d'un logiciel annexe) | Non | Oui | Valeurs données dans les aides
PROTECTION SOLAIRE, FACTEUR SOLAIRE (FS) |  | FS : valeur menuiserie ou valeur vitrage ? | FS indiquée dans le logiciel : celui du vitrage uniquement (différence notamment avec le calcul réglementaire !) | Les deux sont indiqués dans la composition des menuiseries (et calcul du FS global menuiserie + vitrage) | Vitrage | Facteur g du vitrage donné selon EN410 à partir des caractéristiques verre par verre renseignées. Pas de valeur vitrage+protection
PROTECTION SOLAIRE, FACTEUR SOLAIRE (FS) | LIMITES |  | Détermination de la valeur de FS à utiliser suivant type de protection solaire et selon conditions climatiques : quelle loi adopter ? | Possibilité de rentrer directement un BSO mais comment est géré le rayonnement direct et diffus ? | Possibilité de rentrer des protections solaires (qui nécessite beaucoup de paramètres) mais pas directement une valeur de FS | Pas de contrôle proportionnel sans utilisation d'une valeur calculée. Prise en compte des stores intégrées dans les vitrages respirants possible mais sans modulation ou alors avec une saisie par zone très consommatrice de temps
PAROIS OPAQUES | METHODE GENERALE |  | Définition des parois à partir des matériaux d'une bibliothèque ; possibilité de créer des matériaux si besoin | Définition des parois à partir des matériaux d'une bibliothèque / Facilité de faire des études paramétriques en modifiant simultanément l'ensemble des parois d'un type donné. | Définition des parois à partir des matériaux d'une bibliothèque | Définition des parois à partir des matériaux d'une bibliothèque
PAROIS OPAQUES | METHODE DETAILLEE | Caractéristiques des parois à décrire ? | Epaisseur, conductivité thermique (W/m.K), capacité (W/kg.K), densité, coefficient d'absorption solaire et de transfert convectif sur chaque face | Epaisseur, conductivité thermique (W/m.K), capacité (W/kg.K), densité, coefficient d'absorption solaire et de transfert convectif sur chaque face | Epaisseur, conductivité thermique (W/m.K), capacité (W/kg.K), densité, coefficient d'absorption solaire et de transfert convectif sur chaque face, coefficients de transfert convectif sur chaque face | Epaisseur, conductivité thermique (W/m.K), capacité (W/kg.K), densité, coefficient d'absorption solaire et de transfert convectif sur chaque face, coefficients de transfert convectif sur chaque face
PAROIS OPAQUES |  | Bibliothèques de parois standard intégrées au logiciel ? | Bibliothèque de matériaux | Bibliothèque de matériaux | Bibliothèque de matériaux et de parois | Bibliothèque de matériaux et de parois
PAROIS OPAQUES | LIMITES |  | Plancher sur sol : sol à définir comme étant de la terre (40 cm maximum possible) pour tenir compte de l'inertie | Plancher sur sol ="contact sur sol", mais température sol pas forcément réaliste car sous-sol se charge en température | Plancher sur sol ="contact sur sol", mais température sol pas forcément réaliste car sous-sol se charge en température (idem Trnsys) | Aucune. Remarque : les U des plancher bas sur sol sont calculés selon la norme, fonction du périmètre, de la surface, de la position/épaisseur de l'isolant…
VITRAGES ET PAROIS VITREES | METHODE GENERALE |  | Définition des vitrages à partir d'une bibliothèque | Définition des vitrages à partir du Ug et du facteur solaire. Facilité études paramétriques. | Définition des vitrages par données spectrales à partir de base de données des vitres et lames d'air ou par Ug, FS, TL | Création des constructions vitrées à partir de base de données de matériaux
VITRAGES ET PAROIS VITREES | METHODE DETAILLEE | Caractéristiques des parois vitrées à décrire ? | Coefficients thermiques (Ug, Uf), % de clair, facteur solaire du vitrage, coefficient de convection | Coefficients thermiques (Ug, Uf), % de clair, facteur solaire du vitrage. Tendance à rentrer un vitrage standard : incohérent pour grandes baies par exemple | Saisie taille de cadre et épaisseur. Calcul simplifié ou détaillé si prise en compte du vent (convection) | Caractéristiques à saisir verre par verre, conductivité, transmission /reflexion1, reflexion2, émissivité + lame de gaz + caractéristiques de la menuiseries : surface, conductivité, absorption solaire
VITRAGES ET PAROIS VITREES |  | Bibliothèques de parois vitrées standard intégrées au logiciel ? | Oui | Oui | Oui | Oui
PONTS THERMIQUES | METHODE DETAILLEE | Description des ponts thermiques ? | Possibilité de définir des ponts thermiques de la même manière que l'on définit des parois ; fastidieux, non utilisé chez Etamine (sauf si l'hygrométrie est étudiée). Possibilité de définir les ponts thermiques comme une surface de paroi supplémentaire équivalente mais à considérer dès la saisie du bâtiment Possibilité de modéliser les ponts thermiques comme infiltrations d'air équivalentes. | Définition des ponts thermiques sous Alcyone et possibilité de les modifier sous Pleiades (ponts thermiques par défaut dans Pleiade rarement adaptés au mode constructif) | Ponts thermiques rentrés comme infiltrations d'air équivalentes, pas possible de les intégrer aux parois | Dégradation des valeurs des U des parois verticales ou horizontales pour les ponts thermiques ponctuels et linéïques
PONTS THERMIQUES |  | Bibliothèques de ponts thermiques standards ? | Oui | Oui | Non | Non
PONTS THERMIQUES | LIMITES |  | Modélisation par infiltration ne prenant pas en compte le phénomène de conduction lié aux ponts thermiques | Interface peu pratique puisque par exemple les ponts thermiques d'une liaison mur/plancher s'appliquent à 50% sur le mur et 50% sur le plancher. Dernière version gérant les ponts thermiques (prise en compte de l'épaisseur des parois) | Modélisation par infiltration ne prenant pas en compte le phénomène de conduction lié aux ponts thermiques | Nécessiterait une possibilité de saisie plus "propre". Non envisagé dans les futurs développements
APPORTS INTERNES | METHODE GENERALE |  | Aucun scénario proposé, tout est faisable mais à définir. Nécessite de créer des fichiers Excel de planning. | Aucun scénario proposé, tout est faisable mais à définir. Nécessite de créer des fichiers de planning. | Beaucoup de scénarios prédéfinis renseignés | Profils jour/semaine/année, soit en valeurs proportionnelles soit en valeurs absolues
APPORTS INTERNES | METHODE DETAILLEE | Types d'apports internes pris en compte (sensibles, latents) ? | Sensibles et latents | Uniquement apports sensibles | Choix du niveau d'apports internes des occupants, la réparition sensible/latent variant selon conditions intérieures | Sensibles et latents
APPORTS INTERNES |  | Description de ces apports ? | Apports nécessairement décrits zone par zone (définition une pièce = une zone pour faire la distinction) | Apports nécessairement décrits zone par zone (définition une pièce = une zone pour faire la distinction) | Zone par zone | Par zone ou par groupe de zones
APPORTS INTERNES |  | Possible de les faire varier dans le temps et dans l'espace ? | Dans le temps : oui Dans l'espace, selon zones définies initialement | Dans le temps : oui Dans l'espace : si pièce découpée | Oui | Oui avec les fonctions utilisables dans les profils
APPORTS INTERNES |  | Scénarii prédéfinis pour différents usages de bâtiments ou de locaux ? | Aucun scénario proposé | Apports internes humains définis à 80 W. Occupation à moduler si autre valeur souhaitée. Pour le reste tout est à définir | Existe des scénarios types d'occupation. Possibilité de définir à peu près ce qu'on veut | Oui, base de données de profils par typologie de bâtiment
APPORTS INTERNES |  | Possible d'examiner la sensibilité des résultats de simulation aux apports internes ? | Oui, en faisant des études paramétriques | Oui, en faisant des études paramétriques | Oui, en faisant des études paramétriques | Oui, en faisant des études paramétriques
INFILTRATION D'AIR | METHODE GENERALE |  | Débit d'infiltration d'air par zone à définir. Possibilité de faire varier selon le planning souhaité | Infiltration à prendre en compte dans les scénarios de ventilation ou création d'une zone fictive reliée au batiment dont la ventilation serait égale aux infiltrations = méthode un peu lourde | Possibilité de prendre en compte les infiltrations par des "trous" (cracks) | Définition par zone ou groupe de zone en différentes unités possibles
INFILTRATION D'AIR | METHODE DETAILLEE | Types d'infiltrations d'air et effets pris en compte (perte ou gain de chaleur sensible, perte ou gain de chaleur latente, perte ou gain de chaleur totale) ? | Débit d'air infiltré, humidité relative de l'air prise en compte | Débit d'air infiltré, l'humidité relative de l'air non prise en compte | Possibilité d'imposer une valeur constante ou bien d'utiliser le module aéraulique pour caractériser les infiltrations à partir de l'exposition au vent et des fuites d'une menuiseries (crack) | Possibilité d'imposer une valeur constante ou bien d'utiliser le module aéraulique pour caractériser les infiltrations à partir de l'exposition au vent et des fuites d'une menuiseries (crack)
INFILTRATION D'AIR |  | Possible d'affecter les infiltrations d'air pièce par pièce, zone par zone ou au niveau du bâtiment ? | Débit d'infiltration d'air par zone à définir. Possibilité de faire varier selon le planning souhaité | Oui | Débit d'infiltration d'air par zone à définir en vol/h, n50 ou I4; pas possibilité de faire varier selon un planning | Tous niveaux
INFILTRATION D'AIR |  | Scénarii prédéfinis pour différents usages de bâtiments ou de locaux ? | Non | Non | Non | Non
INFILTRATION D'AIR |  | Lien possible avec la caractérisation de l'étanchéité à l'air telle que réalisée dans les calculs thermiques réglementaires et dans les labels (BBC, Passivhaus,...) ? | Non | Non | Oui | Pas directement
INFILTRATION D'AIR |  | Couplage vent ? | Pas prévu, mais possible de le coupler avec un logiciel d'aéraulique (demandant beaucoup de données d'entrée difficiles à obtenir) | Non | Oui, via modélisation aéraulique | Oui via module aéraulique
COUPLAGE AVEC ECLAIRAGE ARTIFICIEL/NATUREL | METHODE GENERALE |  | Couplage non prévu par le logiciel ; possible à réaliser (mais loi à trouver !) ou à coupler avec un autre logiciel (Daysim) | Aucune possibilité de couplage | Possibilités avancées de prise en compte de la lumière naturelle, y compris les systèmes de gestion avec détecteur de présence et de luminosité. calcul éclairage naturel et couplage éclairage artif possibles, temps de calcul très affectés | Définition de sondes d'éclairement at calcul d'éclairage naturel
HYGROMETRIE | METHODE GENERALE |  | Prise en compte des différents apports d'humidité et des sources de déshumidification. | Non modélisable | Non modélisable (sauf occupants) | Prise en compte de toutes les sources, apports internes, air extérieur, traitement
HYGROMETRIE | METHODE DETAILLEE | Consigne possible ? | Possible de modéliser une humidification ou une déshumidification sous forme d'une consigne en humidité relative | / | Oui en humidification et déshumidification, limite: elle est constante | Oui en humidification et déshumidification, limite: elle est constante
HYGROMETRIE |  | Type d'apport pris en compte ? | Tout (personnes, ventilation, infiltrations, bacs froids déshumidificateurs, …) | / | Possible de la prendre en compte dans le calcul (apports par personnes, par ventilation, etc.). Il est aussi en théorie possible de modéliser une humidification (puissance élec et débit) ou une déshumidification | Tout (apports internes, air extérieur, traitement,…)
HYGROMETRIE | LIMITES |  | Prise en compte de l'hygrométrie dans les calculs rajoutant une complexité importante et de fait n'étant utilisé que sur des projets pour lesquels l'hygrométrie est un réel enjeu | / | Consigne en humidification et déshumidification constante | Consigne en humidification et déshumidification constante
TEMPERATURE DE CONSIGNE | METHODE GENERALE |  | Définition d'une température de consigne selon un planning. Possibilité de définir la part radiative pour le chauffage | Définition d'une température de consigne selon un planning. Pas de prise en compte de la convection et de la radiation | Définition d'une température de consigne. Possibilité de définir la part radiative pour le chauffage | Température fixe ou variable, fraction radiante définissable
TEMPERATURE DE CONSIGNE | METHODE DETAILLEE | Détail de scénario ? | Totalement libre (température déterminée par une équation directe dans le logiciel ou planning Excel à créer) | Selon planning | Selon planning. Possiblité d'un seul ralenti (pas de différence ralenti nuit, weekend ou vacances scolaires par exemple) | Totalement libre
PRODUITS INNOVANTS (type matériaux changement phase) | METHODE GENERALE |  | Non proposé dans la bibliothèque de parois ; il serait peut-être possible d'essayer de les modéliser ? | On ne sait pas comment sont modélisés ces matériaux | Non | Non
ARCHITECTURE SPECIFIQUE - DOUPLE-PEAU | METHODE DETAILLEE |  | Difficile à modéliser (ajouter une zone "double peau" fonctionne mal) | Possible à modéliser mais assez complexe et on ne sait pas comment le logiciel modélise le phénomène | Module CFD devant pouvoir gérer ce phénomène | Oui, zonage et caractéristiques à adapter
ARCHITECTURE SPECIFIQUE - SERRE | METHODE DETAILLEE |  | Difficile à modéliser ; utilisation de Fluent nécessaire | Difficile à modéliser | Module CFD devant pouvoir gérer ce phénomène | Oui, zonage et caractéristiques à adapter
ARCHITECTURE SPECIFIQUE - GRAND VOLUME | METHODE DETAILLEE |  | Avec TRNSYS 17, possibilité d'ajouter plusieurs points de calcul par zone et donc de regarder des grands volumes, avec une discrétisation de la hauteur par points. A coupler avec un modèle aéraulique (déplacement de chaleur convective) - pas de loi encore trouvée | Difficulté à savoir comment Pleiade gère les phénomènes de stratification | Module CFD devant pouvoir gérer ce phénomène. Possibilité de distribution températures stratifiée mais le mode de gestion semble compliqué, non testé | Oui, zonage et caractéristiques à adapter. Couplages avec module aéraulique + distributions des apports convectifs et radiatifs selon zonage : nécessite beaucoup de temps.
SYSTEMES | METHODE DETAILLEE | Prise en compte des interactions entre bâtiment et équipements ? | Possibilité d'intégrer les équipements à la simulation (intégration des équations souhaitées, ou "modules" tout prêts nécessitant beaucoup d'informations sur les rendements, ou calculés par ailleurs via Excel) | Non | Beaucoup d'équipements type | Module permettant de définir les schémas aérauliques et de caractériser les équipements et leurs performances
SYSTEMES |  | Types de systèmes techniques pris en compte ? | Chaud/Froid : possibilité de définir des systèmes (rarement utilisé chez Etamine, exploitation Excel à la place) Ventilation : les échangeurs, CTA 3 volets, etc. peuvent être programmés par des équations dans le logiciel. | Non | Possiblité de définir différents systèmes, aérauliques notamment (3 volets, VAV, récup, freecooling) | Nombreuses possibilité, bibliothèque de systèmes proposées mais difficile à s'approprier
SYSTEMES |  | Possible de décrire des systèmes différents par pièce, par zone ? | Par zone | Non | En théorie oui , en pratique limités | Oui
SYSTEMES |  | Bibliothèques d'équipements prédéfinis ? | Oui | Non | Oui | Oui
SYSTEMES | LIMITES |  | Modules proposés non infinis, mais il est toujours possible d'intégrer soi-même les équations régissant le système à modéliser | / | Manque de flexibilité (impossible d'avoir des émetteurs terminaux radiatifs + une CTA avec récupération par exemple…), système peu ouvert, certaines hypothèses sont fixées par le moteur de calcul et manque de transparence (en cours d'évolution). | Développement récents, larges possibilités
SYSTEMES SPECIFIQUES - DALLE ACTIVE | METHODE GENERALE |  | Dalle active modélisée comme une "active layer" interne aux parois concernées. Couche pouvant recevoir un débit et une température d'entrée d'eau à définir (planning, asservissement à la température extérieure, etc.). Température de sortie d'eau et besoin de réchauffage/refroidissement de la boucle donnés en sortie. | Systèmes non pris en compte | Non modélisable dans la version 2.6.0.012 | Définnition d'une zone dalle active, intégrant des tubes dans les caractéristiques sont définis dans le module système
SYSTEMES SPECIFIQUES - DALLE ACTIVE | LIMITES |  | Régulation très difficile (encore en cours de test chez Etamine) | / | / | Modélisation possible mais avec des limites et nécessitant beaucoup de temps
SYSTÈMES SPECIFIQUES - PUITS CANADIEN | METHODE GENERALE |  | Equations traduisant l'échange de chaleur avec le sol ou modèle TESS | Equations traduisant l'échange de chaleur avec le sol | Non testé | Traitement excel pour avoir les températures en sortie de puits qui sont réinjectées dans le modèle
VENTILATION NATURELLE | METHODE GENERALE |  | Possibilité d'indiquer un débit d'air et de le faire varier selon loi à définir | Possibilité d'indiquer un débit d'air et de le faire varier | 2 modes : calculé ou simplifié (renouvellement d'air+conditions de température int. et ext.) | Définition des expositions, scénarii d'ouvertures, coefficients de fuite, formes et caractéristiques des ouvertures
VENTILATION NATURELLE | METHODE DETAILLEE | Couplage avec le vent / fonction de la géométrie ou forfaitaire ? | Possibilité de couplage avec des modules complémentaires capables de calculer les débits en fonction du fichier climatique et des ouvertures. | Non | Possibilité de couplage avec des modules complémentaires capables de calculer les débits en fonction du fichier climatique et des ouvertures ou ventilation naturelle calculée selon dimensions position ouvertures et températures | Base de données de type d'exposition avec coefficients Cp associés
SORTIES | DESCRIPTION |  | Grand nombre de sorties possibles. Sortie sous la forme d'un fichier Excel avec les valeurs horaires | Besoins en chauffage, température, besoins en froid. Apports solaires par ouverture. Affichage graphique (graphes). | Grand nombre de sorties possibles | Point fort du logiciel : sorties de toutes les données et échanges énergétiques associés au pas de temps simulé, sous forme graphique, tableur et export excel
SORTIES | LIMITES |  | Grand nombre de sorties possibles mais visualisation graphique rapide limitée | Sorties limitées | Export très fastidieux, zone par zone | /
SORTIE - TEMPERATURE | DESCRIPTION |  | Température d'air, opérative (utilisée pour le confort thermique d'été), des surfaces, … | Température opérative | Température d'air, opérative (utilisée pour le confort thermique d'été), des surfaces, … | Température d'air, résultante, radiante moyenne, des surfaces
SORTIE - TEMPERATURE | DESCRIPTION DETAILLEE | Possible d'obtenir des sorties de type "analyse de sensibilité" à différents paramètres prédéfinis caractéristiques de la conception ? Facilité d'utilisation de routine pour faire des variations ? | Non, pas de routine pour faire une étude paramétrique "tout en 1" | Etude paramétrique | Oui sur certains paramètres | Etude paramétrique
SORTIE - BESOINS CHAUD, FROID | DESCRIPTION |  | Besoins par zone (sensibles et latents), à chaque heure | Besoins uniquement pour la chaleur sensible | Besoins par zone (sensibles et latents), à chaque heure, consommations kWh thermiques, gaz élec | Besoins par zone selon le pas de temps de restitution choisi (10min/30min/1h) sous forme graphique ou tableur. Ajustement possible de la période d'analyse
SORTIE - BESOINS CHAUD, FROID | DESCRIPTION DETAILLEE | Possible d'obtenir des sorties de type "analyse de sensibilité" à différents paramètres prédéfinis caractéristiques de la conception ? Facilité d'utilisation de routine pour faire des variations ? | Non, pas de routine pour faire une étude paramétrique "tout en 1" | Possibilité de comparer différentes variantes dans le logiciel (graphique) ou analyse sur les fichiers exportés | Oui sur certains paramètres, sinon : analyse sur les fichiers exportés | Etude paramétrique
SORTIE - HYGROMETRIE/ CONFORT | DESCRIPTION |  | Possibilité d'exploiter les résultats avec des graphes de GIVONI (pour une prise en compte du trio Température, humidité, vitesse d'air) et des PMV/PPD (pourcentage de satisfaction lié au confort) | Non | Oui | Possibilité d'exploiter les résultats. Calcul horaire des PMV PPD selon vitesse d'air, habillement et activité constante à définir
SORTIE CONSO ENERGIE FINALE CHAUFFAGE, REFR, ECL | DESCRIPTION |  | Obtenu sous Excel | Obtenu sous Excel | Obtenu directement dans DesignBuilder | Obtenu directement dans Virtual Environment
SORTIE CONSO ENERGIE FINALE CHAUFFAGE, REFROIDISSEMENT, ECLAIRAGE | DESCRIPTION DETAILLEE | Possible d'obtenir des résultats de type "calcul thermique réglementaire" avec les saisies de site, de parois et d'équipements réalisées pour la STD ? | A priori, oui, si on rentre dans la STD toutes les hypothèses du calcul réglementaire… mais travail difficile | Module RT2012 pour Pléiades récemment disponible | Non, pas dans la version 2.6.0.012, mais module RT2012 disponible depuis mars 2012 | Intégration d'une passerelle Climawin pour la géométrie (saisie dans VE puis transférée dans Climawin) prévue pour début 2013, travail en cours entre les développeurs IES et Climawin
Note on I24: VAD: idem à quel logiciel ?